tecnico@aspefmantova.it

Spett.li	 	PRESIDENTE

Dott. Danilo SORAGNA

DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa  G. Eugenia ASCARI

Riferimento UFFICIO TECNICO

Oggetto : PROGRAMMA INVESTIMENTI / INTERVENTI ANNO 2013 FUNZIONALI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E ALL’ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI

Con la presente lo scrivente Geom. Alessandro Pavesi in qualità di Responsabile di Servizio dell’Ufficio Tecnico, specifica di seguito gli interventi programmati definiti

Quanto preventivato differisce per :

- Interventi di manutenzione programmata per gestione impianti e attrezzature

- Interventi presunti di manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture, non quantificabili e non preventivabili – computati su base appalti manutentivi deliberati

- Interventi finalizzati alla manutenzione e innovazione di strutture e impianti

## 1) INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER GESTIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE

| N. | TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE | IMPORTO ANNUO €. (i.v.a escl) | STRUTTURA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manutenzione ascensori | 3.240,00 | R.S.A. D’Este |
| 2 | Manutenzione ascensori | 1.620,00 | R.S.A. Bianchi |
| 3 | Manutenzione ascensori | 1.080,00 | STUDENTATO |
| 4 | Manutenzione impianto rilevamento fumi | 6.062,50 | R.S.A. D’Este |
| 5 | Manutenzione impianto rilevamento fumi |  | R.S.A. Bianchi |
| 6 | Manutenzione impianto rilevamento fumi |  | STUDENTATO |
| 7 | Manutenzione Impianti di condizionamento | 12.390,00 | R.S.A. D’Este |
| 8 | Manutenzione Impianti di condizionamento |  | C.A.G. |
| 9 | Manutenzione Impianti di condizionamento |  | C.S.S. |
| 10 | Manutenzione impianto aria, UTA, convettori, UTA piscina, canali sanificazione bocchette aerauliche, |  | R.S.A. Bianchi |
| 11 | Manutenzione sala antincendio, impianti fissi e mobili antincendio, gruppo elettrogeno, Manutenzione centrale di teleriscaldamento, terzo responsabile, porte tagliafuoco | 10.500,00 | R.S.A. D’Este |
| 12 | Manutenzione sala antincendio, impianti fissi e mobili antincendio, porte tagliafuoco |  | R.S.A. Bianchi |
| 13 | Manutenzione sala antincendio, impianti fissi e mobili antincendio, manutenzione centrale di teleriscaldamento, terzo responsabile, porte tagliafuoco |  | STUDENTATO |
| 14 | Manutenzione impianti fissi e mobili antincendio, manutenzione centrale di teleriscaldamento, terzo responsabile, porte tagliafuoco |  | DORMITORIO |
| 15 | Manutenzione impianti fissi e mobili antincendio, manutenzione centrale di teleriscaldamento, terzo responsabile, porte tagliafuoco |  | C.A.G. |
| 16 | Manutenzione impianti fissi e mobili antincendio |  | C.S.S. |
| 17 | Manutenzione impianti fissi e mobili antincendio |  | VIA JUVARA |
| 18 | Manutenzione servo-scala | 124,00 | C.A.H. |
| 19 | Manutenzione servo-scala | 186,00 | Pensionato |
| 20 | Manutenzione caldaia C.D.I. | 100,00 | C.D.I. Este |
| 21 | Manutenzione caldaia C.A.H. | 100,00 | C.A.H. |
| 22 | Manutenzione impianto ossigeno | 1.000,00 | R.S.A. D’Este |
| 23 | Manutenzione impianto ossigeno | 1.000,00 | R.S.A. Bianchi |
| 24 | Manutenzioni Aree a verde | 9.300,00 | Tutte strutture |
| 25 | Spurgo fognature | 3.000,00 | R.S.A. D’Este |
| Totale | 49.702,50 |  |

TOTALE IMPORTI PUNTO 1 -    €. 49.702,50

2) INTERVENTI PRESUNTI DI MANUTENZIONE NON PREVENTIVABILI PER L’ANNO 2012 – COMPUTATI SU BASE APPALTI MANUTENTIVI DELIBERATI

| N. | TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE | IMPORTO ANNUO €. (i.v.a escl) | STRUTTURA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manutenzione impianti elettrici | 19.500,00 | Tutte strutture |
| 2 | Manutenzione opere edili | 19.500,00 | Tutte strutture |
| 3 | impianti termo-idrico-sanitari | 19.500,00 | Tutte strutture |
| 4 | Manutenzioni Opere varie (opere da pittore, opere da ascensorista, fabbro ect) | 20.000,00 | Tutte strutture |
| Totale arrotondato | 78.500,00 |  |

TOTALE IMPORTI PUNTO 2 -    €. 78.500,00

3) INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INNOVAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE

## NUOVA FARMACIA “DUE PINI” Viale Pompilio 30

Le unità non necessitano di interventi programmatori straordinari

## FARMACIA “GRAMSCI” Piazzale Gramsci

| N. | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO €. (i.v.a escl) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intervento pensiline esterne per infiltrazioni e sistemazione controsoffitti | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 |

## AMBULATORIO “GRAMSCI”

L’unità non necessita di interventi programmatori straordinari

## CENTRO DISABILI (C.S.S.) VIA GORIZIA

| N. | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO €. (i.v.a escl) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Copertura delle vasche poste su terrazza | 1.500,00 |
| 2 | Acquisto di nuova piattaforma elevatrice esterna | 10.000,00 |
| 3 | Tinteggiatura interna | 4.000,00 |
| Totale | 15.500,00 |

# R.S.A. “ISABELLA D’ESTE”

| N. | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO €. (i.v.a escl) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adeguamento normativo impianto elettrico chiesa | 5.500,00 |
| 2 | Opere di tinteggiatura puntuali ai piani | 12.000,00 |
| 3 | Sostituzione e adeguamento (cambio batterie) delle lampade di emergenza | 5.000,00 |
| 4 | Intervento di rifacimento di linea fognaria (1° stralcio) posta verso prospetto SUD del fabbricato, compresi collegamenti alla esistente rete, demolizione marciapiedi e sostituzione con nuova struttura pedonale ispezionabile | 15.000,00 |
| 5 | Intervento di adeguamento complessivo dell’intero impianto fognario a completamento del 1° stralcio, comprese opere di sistemazione esterne funzionali alle opere di ripristino conseguenti a demolizioni e posa di nuove linee | 60.000,00 |
| 6 | Sostituzione per adeguamento tecnico normativo di impianto rilevazione fumi compreso centrali con mappe grafiche, avvisatori acustici, e sistema di comunicazione e allarme il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia di strutture sanitario-assistenziali | 115.000,00 |
| 7 | Spese tecniche per progettazione e D.L. impianto rilevazione fumi e sistema di comunicazione e allarme | 6.000,00 |
| 8 | Realizzazione al piano 2° di collegamento tra RSA Este e luogo sicuro RSA Bianchi e ulteriore collegamento con sala polivalente RSA Bianchi, a mezzo porte REI 120 e struttura in alluminio-vetro | 6.000,00 |
| 9 | Sostituzione di condizionatori tipo UNICO ai vari piani | 10.000,00 |
| 10 | Adeguamento impianto elettrico zona uffici “lato Galilei” | 4.000,00 |
| 11 | Sostituzione di ringhiere terrazze 7° Piano | 7.000,00 |
| 12 | Ripristini puntuale delle pavimentazioni in pvc ai vari piani | 6.000,00 |
| 13 | Fornitura e posa di paracolpi e angolari interni ai saloni di piano | 4.000,00 |
| Totale | 255.500,00 |

### DORMITORIO E PENSIONATO VIA ARIOSTO

| N. | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO €. (i.v.a escl) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sostituzione di porte interne di ingresso alle camere del pensionato | 5.600,00 |
| Totale | 5.600,00 |

## C.A.G. LUNETTA – VIA CALABRIA

| N. | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO €. (i.v.a escl) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sostituzione di porte interne di accesso alle varie stanze | 4.000,00 |
| Totale | 4.000,00 |

## ALLOGGI PROPRIETA’ PER LOCAZIONE TEMPORANEA

Le unità non necessitano di interventi programmatori straordinari

## STUDENTATO – VIA VOLTA 1/3

L’ unità non necessita di interventi programmatori straordinari

## R.S.A. – LUIGI BIANCHI

| N. | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO €. (i.v.a escl) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizzazione di collegamento con giardino di proprietà pubblica posto retro L.Bianchi, compreso rampa disabili, serramento, impianto elettrico per apertura “protetta” | 4.700,00 |
| 2 | Sostituzione e adeguamento (cambio batterie) delle lampade di emergenza | 3.500,00 |
| 3 | Tinteggiatura esterna facciata prospiciente la RSA D’Este | 8.000,00 |
| 4 | Opere di tinteggiatura puntuali ai piani | 4.000,00 |
| 5 | Posa di parapetto di implementazione all’esistente al terrazzo Piano 3° | 2.000,00 |
| 6 | Posa di impianto in pompa di calore nella centrale ossigeno | 3.000,00 |
| Totale | 25.200,00 |

TOTALE IMPORTI PUNTO 3 -    €. 308.800,00

RIEPILOGO COSTI REVISIONALI ANNO 2013 PER PUNTI

| N. | TIPOLOGIA INTERVENTO | IMPORTO €. (i.v.a escl) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Interventi di manutenzione impianti supportati da “contratti di manutenzione” | 49.702,50 |
| 2 | Interventi presunti di manutenzione ordinaria impianti non quantificabili in quanto non preventivabili – rapportati a spese sostenute nel 2009 | 78.500,00 |
| 3 | Interventi finalizzati alla manutenzione e innovazione di strutture e impianti | 308.800,00 |
| Totale | 437 .002,50 |

Mantova 03/08/2012

|  | f.to Geom. Alessandro Pavesi (Responsabile Ufficio Tecnico) |
| --- | --- |