## Foglio3
ALLEGATO 9
Manutenzione impianti mobili e fissi estinzione incendi, centrali antincendio, gruppo elettrogeno, porte REI con maniglioni antipanico, etc.
PRESIDIO | R.S.A. I. d'ESTE | R.S.A. LUIGI BIANCHI | CREATIVE LAB | CSS | F. DUE PINI | F. GRAMSCI | INFO POINT | STUD. | DORM. | POLIAMB. | C.A.G. | CHIOSCO BAR | TOT. DISPOSITIVI | IMP. UNITARIO ANNUO | TOTALE ANNUO | TOTALE TRIENNIO
Estintore a polvere Kg. 6 | 35* | 39 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 |  | 1 | 71 | 10 | 710 | 2130
Estintore a polvere Kg. 12 | 2 | [11 empty] | 2 | 10 | 20 | 60
Estintore a polvere Kg. 50 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 15 | 30 | 90
Estintoe a polvere Kg. 2 | [10 empty] | 4 |  | 4 | 10 | 40 | 120
Estintore Co2 Kg. 5 | 2 | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 16 | 10 | 160 | 480
Estintore Co2 Kg. 2 | 8 | [11 empty] | 8 | 10 | 80 | 240
Sala di surpressione | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 250 | 750 | 2250
Idranti UNI 45 | 6 | 7 | 7 | [9 empty] | 20 | 15 | 300 | 900
Idranti UNI 70 |  | 5 | 5 | [9 empty] | 10 | 15 | 150 | 450
Idranti soprassuolo | 2 | 5 | [10 empty] | 7 | 15 | 105 | 315
Naspi UNI 25 | 22 | 30 | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 63 | 15 | 945 | 2835
Porta REI | 54 | 37 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 97 | 15 | 1455 | 4365
Porta di emergenza | 103 | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 162 | 11 | 1782 | 5346
Attacco motopompa VVF | 1 | [11 empty] | 1 | 18 | 18 | 54
Prova portata impianto | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 250 | 1000 | 3000
TOTALE | [14 empty] | 7545 | 22635
* compreso gruppo elettrogeno
Gruppo Elettrogeno | [12 empty] | 1 | 1500 | 1500 | 4500
TOTALE APPALTO | [14 empty] | 9045 | 27135